**ZARZĄDZENIE NR 4/2023**

**DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU**

**Z DNIA 31.07.2023**

w sprawie wprowadzenia procedurypostępowania w przypadku wykrycia bakterii Escherichia coli w Przedszkolu nr 22 w Rybniku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę postępowania w przypadku wykrycia bakterii pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) w Przedszkolu nr 22 w Rybniku

§ 2

Procedura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.07.2023.

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku

z dnia 31.07.2023

**Procedura postępowania w przypadku wykrycia bakterii pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) w Przedszkolu nr 22 w Rybniku**

1. W przypadku powzięcia informacji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wykryciu bakterii pałeczki okrężnicy podczas badania próbek wody, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do:
2. wyłączenia z normalnego użytkowania przez podopiecznych i personel instalacji wodno-kanalizacyjnej w postaci wody z kranu stosowanej do czynności higieniczno-sanitarnych oraz porządkowych,
3. przekazania rodzicom podopiecznych wiadomości w formie pisemnej o przypadku wykrycia pałeczki okrężnicy w instalacji wodno-kanalizacyjnej jednocześnie zalecając w przypadku pojawienia się u podopiecznych symptomów chorobowych konsultację lekarską oraz przekazanie informacji zwrotnej do Przedszkola określającą stan zdrowia dziecka,
4. przekazania Urzędowi Miasta w Rybniku informację w formie pisemnej o przypadku wykrycia pałeczki okrężnicy w instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz o powziętych działaniach.
5. powyższe informacje powinny zostać jednocześnie przekazane do wiadomości Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku
6. dokonania zapisu w dokumentacji HACCP w zakresie powziętych działań profilaktycznych powziętych w placówce niedopuszczających do możliwego zakażenia się personelu oraz podopiecznych pałeczką okrężnicy.
7. Dyrektor zobowiązuje personel oraz podopiecznych Przedszkola do przestrzegania szczególnych zasad higieniczno-sanitarnych, tj. do:
8. zakazu stosowania przez podopiecznych i personel do czynności higieniczno-sanitarnych i porządkowych wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej w postaci wody z kranu,
9. stosowania do picia i przygotowania posiłków wyłącznie wody przegotowanej oraz/lub znajdującej się w butlach dostarczonych przez dostawcę,
10. stosowania do mycia rąk przez podopiecznych i personel wody z butli dostarczonych przez dostawcę
11. stosowania do czynności porządkowych preparatów chemicznych o właściwościach myjąco-dezynfekujących z wodą przegotowaną
12. stosowania wyłącznie naczyń, sztućców oraz przedmiotów innych stosowanych do przygotowywania posiłków, które zostały umyte przez zmywarkę będącą na wyposażeniu Przedszkola,
13. zakazu mycia zębów przez podopiecznych placówki,
14. Woda z instalacji wodno-kanalizacyjnej może być jedynie stosowana przez personel oraz podopiecznych do spłukiwania toalet.
15. Nauczyciele mają obowiązek poinformować podopiecznych o zakazie używania wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz weryfikować dostosowanie się dzieci do wytycznych.
16. Powyższe zasady obowiązują personel oraz podopiecznych do czasu wyeliminowania źródła występowania pałeczki okrężnicy i potwierdzenia tego faktu przez Dyrektora przedszkola.
17. Dyrektor placówki udostępnia pomieszczenia oraz teren Przedszkola pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji celem wykrycia i usunięcia źródła występowania pałeczki okrężnicy. Ponadto monitoruje czynności wykonywane na terenie placówki, aby nie stworzyły one zagrożenia dla personelu oraz podopiecznych.
18. Po usunięciu źródła występowania pałeczki okrężnicy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonuje badanie jakości wody z punktu czerpalnego w budynku placówki lub zleca wykonanie odpowiednim jednostkom, a wyniki przekazują Dyrektorowi Przedszkola, który na tej podstawie dopuszcza lub nie dopuszcza do normalnego użytkowania wodę z instalacji wodno-kanalizacyjnej.
19. W przypadku wyniku potwierdzającego występowanie bakterii pałeczki okrężnicy, pomimo przeprowadzonych czynności, dyrektor placówki podtrzymuje wytyczne skierowane do personelu oraz podopiecznych do czasu usunięcia źródła zakażenia i negatywnego wyniku występowania w wodzie pałeczki okrężnicy.
20. W przypadku negatywnego wyniku wody, tj. wyeliminowaniu źródła występowania bakterii pałeczki okrężnicy, dyrektor placówki o powyższym fakcie informuje rodziców oraz Urząd Miasta Rybnika.