Miasto Rybnik –Przedszkole nr 22 w Rybniku

ul. Gotartowicka 24

44-251 Rybnik

e-mail: p22@miastorybnik.pl

tel: 32 4220626

Zapytanie ofertowe nr 4/2025

Rybnik, dnia 17 grudnia 2025

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

wykonanie drewnianej altany o powierzchni 35 m2wraz z podbudową i meblami w ramach Budżetu Obywatelskiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drewnianej altany o powierzchni 35 m2 wraz z podbudową i meblami  na terenie Przedszkola nr 22 w Rybniku

2.  Kod CPV: 45211320-8 – Roboty budowlane w zakresie altan

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-zdemontowanie urządzenia terenowego (huśtawka) z miejsca prac i zamontowanie ich w innym wskazanym przez zamawiającego miejscu (podłoże trawa),

-ułożenie kostki brukowej pod altanę wraz z podbudową 30 cm z kruszywa gradacji 10-30 w postaci prostokąta o polu 45m2 (kostka brukowa holland 20 x 10cm, grubość 6cm w kolorze szarym)

-wykonanie obrzeża betonowego grubości min. 6cm,

-wykonanie podstawy betonowej altany, altana zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu,

-altana o wymiarach 5m x 7m i wysokości ścian min. 2,0 m wykonana zostanie z drewna tartacznego,

-konstrukcja złożona z 12 słupów nośnych 12cmx12cm,

-dach pokryty blachodachówką koloru szarego, jednospadowy wykończony obróbkami z blachy oraz wyposażony w kompletne orynnowanie

-ściany pełne: tylna i boczna prawa oraz lewa (wykonanie z desek lub płyty OSB)

-ściana przednia wejściowa (wejście do altany) wykonana zgodnie z załączonym plikiem jpg- załącznik nr 1

-z jednej strony altany wypuszczona belka na długość ok 1,2 m na której zamontowana zostanie huśtawka bocianie gniazdo,

-wykonanie siedzisk na wzór europalet dla około 25 osób wraz z poduszkami ogrodowymi( ok. 15 szt).

- siedziska prostokątne o wymiarach dostosowanych do dzieci przedszkolnych (dokładne wymiary będę ustalane w trakcie tworzenia siedzisk)

- siedziska mają pełnić również funkcję skrzyń, do których będzie możliwość wkładania poduszek do środka

- całość oraz poszycie ścian zostanie zabezpieczone impregnatem powłokotwórczym oraz lakierobejcą 3 krotnie; kolory farb wykorzystanych do malowania oraz kolor obróbek blacharskich do ustalenia na etapie budowy,

- altana w stylu zdjęcia- załącznik nr 1

-okres gwarancji: 36 miesięcy od momentu wystawienia prawidłowej faktury

III. Warunki i termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1.04.2026-31.05.2026

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

5. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z:

1) formularza oferty- zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w pkt 3,- zał.nr 2

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).

2. Wszystkie elementy formularza oferty oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.

3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w przypadku złożenia oferty elektronicznie, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania zeskanowanego dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem).

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP Przedszkola nr 22 w Rybniku

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 28 lutego 2026 r.do godziny 9:00.

2. Ofertę należy złożyć:

- elektronicznie na adres: p22@miastorybnik.pl   lub

- osobiście –od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00   lub

- pocztą na adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 22 w Rybniku ul. Gotartowicka 24 44-251 Rybnik

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena 100%

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 31 marca 2026 roku na

BIP Przedszkola nr 22 w Rybniku oraz wyłoniony oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

VII.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 22 w Rybniku z siedzibą przy ul. Gotartowickiej 24 w Rybniku,

b) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Tomasz Szostak. Kontakt z inspektorem ochrony danych: zodo@um.rybnik.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;

c) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji

na podstawie przepisów prawa;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;

e) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

-na podstawie art.15 RODO prawo dostępu danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

h) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Kontakt z Wykonawcą

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest dyrektor P22 Olga Wodecka-Oskroba tel 32 4220626 lub p22@miastorybnik.pl

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a) zdjęcie przykładowej wiaty po wykonaniu (załącznik nr 1)

b) formularz oferty(załącznik nr 2)

c) oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na roboty budowlane poniżej 130 000 zł netto

Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie drewnianej altany o powierzchni 35 m2wraz z podbudową i meblami w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa i adres WYKONAWCY

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................... NIP:………………………………………………………………………..

Nazwisko i imię właściciela …………………………………………………………………………

PESEL………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………….

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto:.................................zł.

cenę  brutto:..................................zł.

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

…………………………………………………………………………………..

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego,

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy………………...………………...........

(imię i nazwisko, telefon)

*) niepotrzebne skreślić

Przedstawiciel Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ........................................

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drewnianej altany o powierzchni 35 m2wraz z podbudową i meblami w ramach Budżetu Obywatelskiego.

oświadczam/y, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca

……………………………………………                        ……………………………………

miejscowość, data	podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy